| Утверждена Заказчик: ОАО «МДЦМП Марьино» |  | Согласована Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _____________________/Богачев Г. А./ |  | _____________________/_______________/ |
| « ____» мая 2013 года |  | « ____ » мая 2013 года |

#### Приложение №1 к Договору №____ от ____.05.2013 года.

г. Москва, ул. Люблинская, дом 151

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

на модернизацию системы видеонаблюдения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 486 360,20 руб.

Составлена в уровне текущих цен

| №№ п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициент зимних удорожаний | Коэффициент пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел-ч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы с начислениями, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Монтажные работы |
| 1 | 4.10-70-22 | Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая | шт. | 5,0000 | 10 818,74 |  |  | 09/2012 | 54 093,70 |  |
|  |  | Видеокамера CD6-CH2-B4.3IR DNR цв. куп. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD, 600 ТВЛ, 0.000006 люкс, 4,3 мм, ИК-25 м | шт. | 1,0000 | 4 690,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 4 690,00 |  |
|  |  | Видеокамера PN4X-SE-VFA12IRND, 1/3" Sony Super HAD CCD II+ Effio-E 700 ТВЛ (0.001 люкс) 2.8-12 мм варио OSD, 2DNR, WDR, ATW, BLC, HLC, AGC, Д/Н ИК-подсветка 25-40 м -35...+50°С(IP-66), DC12В(700 мА) | шт. | 4,0000 | 4 910,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 19 640,00 |  |
| 2 | 4.8-172-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 5,5000 | 12 339,35 |  |  | 09/2012 | 67 866,43 |  |
|  |  | Труба ПВХ-16 с клипсами | м | 550,0000 | 6,95 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3 822,50 |  |
| 3 | 4.8-80-1 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 5,5000 | 8 090,03 |  |  | 09/2012 | 44 495,18 |  |
|  |  | Кабель КВК-3-2х0,75 | м | 550,0000 | 19,30 | 1,0000 | 1,0810 | 1,0000 | 11 474,82 |  |
| 4 | 4.10-69-4 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 4,0000 | 1 273,03 |  |  | 09/2012 | 5 092,11 |  |
|  |  | Коробка 150х100х50 распределительная | шт. | 4,0000 | 180,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 720,00 |  |
| 5 | 4.10-139-1 | Разделка коаксиального тв кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм | конец кабеля | 10,0000 | 590,86 |  |  | 09/2012 | 5 908,56 |  |
|  |  | Разъем BNC | шт. | 10,0000 | 24,50 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 245,00 |  |
| 6 | 4.10-137-15 | Настройка: измерение уровня и определение качества сигнала на входе (выходе) тв устройства для канала: одного | точка | 5,0000 | 3 062,55 |  |  | 09/2012 | 15 312,75 |  |
| 7 | 4.10-70-23 | Аппаратура цветного телевидения: устройство видеоконтрольное | шт. | 4,0000 | 5 228,31 |  |  | 09/2012 | 20 913,23 |  |
|  |  | Монитор 21. 5" LCD Acer S221HQLDBD gl. Black, LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/ m2, 100M:1, D-Sub, DVI (HDCP) | шт. | 4,0000 | 4 050,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 16 200,00 |  |
| 8 | 4.11-6-2 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0.5 м2 | шт. | 4,0000 | 2 849,99 |  |  | 09/2012 | 11 399,96 |  |
|  |  | Кронштейн | шт. | 4,0000 | 1 240,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 4 960,00 |  |
| 9 | 4.10-75-9 | Аппаратура настенная | шт. | 1,0000 | 5 155,02 |  |  | 09/2012 | 5 155,02 |  |
|  |  | KVM-переключатель D-Link DKVM-4U 4-портовый переключатель KVM с портами USB | шт. | 1,0000 | 1 520,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1 520,00 |  |
| 10 | 4.10-75-6 | Аппаратура настольная | шт. | 6,0000 | 12 724,00 |  |  | 09/2012 | 76 343,98 |  |
|  |  | Компьютер OLDI Pro | шт. | 1,0000 | 22 760,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 22 760,00 |  |
|  |  | Компьютер OLDI Office 220 >Atom D2700/ 4Gb/ 500Gb/ SVGA | шт. | 5,0000 | 6 440,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 32 200,00 |  |
| 11 | 4.11-12-1 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэз), масса: до 0,005 т | шт. | 2,0000 | 20 705,47 |  |  | 09/2012 | 41 410,93 |  |
|  |  | AViaLLe PCI-16.4, 16 каналов видео по 3-4 кадра в секунду на канал или 8 каналов видео по 6-8 кадров в секунду на канал, интерфейс PCI. | шт. | 2,0000 | 20 230,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 40 460,00 |  |
| 14 | 14.12-90-3 | Модернизация пэвм, настройка параметров в составе арма | 1 АРМ | 4,0000 | 704,60 |  |  | 09/2012 | 2 818,40 |  |
| 16 | 14.12-164-1 | Настройка программного обеспечения, windows | шт. | 6,0000 | 3 328,94 |  |  | 09/2012 | 19 973,62 |  |
| 17 | 14.12-164-3 | Настройка программного обеспечения, сервисные (пользовательские) программы | шт. | 6,0000 | 1 664,47 |  |  | 09/2012 | 9 986,81 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: |  |  |
|  |  | Сумма по разделу | 380 770,69 |  |
|  |  | 2. Пусконаладочные работы |
| 20 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | комплекс | 1,0000 | 31 398,97 |  |  | 09/2012 | 31 398,97 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  |  |
|  |  | Сумма по разделу | 31 398,97 |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |
|  |  | Сумма по смете | 412 169,66 |  |
|  |  | Ставка НДС | 74 190,54 |  |
|  |  | Всего с учётом НДС | 486 360,20 |  |

Составил ___________________________________________

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил___________________________________________

должность, подпись (инициалы, фамилия)